## souhrnný VV
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU | cena celkem bez DPH | DPH 21% | cena celkem s DPH
Celkem cena za architektonicko-stavební část - PODHLEDY, AKUSTIKA | 0 | 0 | 0
Celkem cena za CHLAZENÍ 2.NP | 0 | 0 | 0
Celkem cena za ELEKTROINSTALACE_silnoproud pro PODHLEDY A CHLAZENÍ | 0 | 0 | 0
Celkem cena za SANACE 1.PP OBJEKTU B | 0 | 0 | 0
Celkem cena za ELEKTROINSTALACE_SILNOPROUD a SLABOPROUD ZŠ | 0 | 0 | 0
Cena celkem za ZTI vodovod - budova B (přístavba) | 0 | 0 | 0
Cena celkem za ZTI kanalizace - budova B (přístavba) bez DPH | 0 | 0 | 0
Cena celkem za všechny výše uvedené položky | 0 | 0 | 0

## VV-podhledy
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - PODHLEDY, AKUSTIKA
PČ | typ | Popis | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH)
1 | K | Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm se zavěšenou přiznanou konstrukcí ref. systém Ecophon Focus A s nosným systémem Connect T24 bílá 01 matt. | m2 | 176.2 | 0 | 0
2 | M | Minerální kazetový akustický podhled 600x600 mm tl. 20 mm ref. Ecophon Focus A Gamma barva white frost | m2 | 102.6 | 0 | 0
3 | M | Minerální kazetový akustický podhled 600x600 mm tl. 20 mm ref. Ecophon Focus A barva white frost | m2 | 65.88 | 0 | 0
4 | K | Minerální vložka nad podhledem 1200x600x50 mm vč. montáže ref. Ecophon Extra Bass | m2 | 23.4 | 0 | 0
5 | K | Montáž SDK předstěny - nosný rošt š. 50 mm + desky 12,5 mm na celou výšku místnosti | m2 | 73.972 | 0 | 0
6 | M | SDK desky základní bíle tl. 12,5 mm | m2 | 38.53 | 0 | 0
7 | M | Perforované akustické desky tl. 12,5 mm v pásu v. 1,8 m (1,5 desky) ref. Rigips Gyptone BIG Quattro 47 | m2 | 35.442 | 0 | 0
8 | K | Dvojnásobná výmalba SDK předstěn bílou otěruvzdornou malbou do v. 3,8 m vč. základní silikátové jednonásobné penetrace, krycích fólii, pásek, úklidu | m2 | 73.972 | 0 | 0
9 | K | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
10 | K | Likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0
11 | K | Úklid | kpl | 1 | 0 | 0
12 | K | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
13 | K | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
14 | K | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkme za ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - PODHLEDY, AKUSTIKA bez DPH |  |  |  | 0

## VV-chlazení
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
CHLAZENÍ 2.NP
POZ. |  | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem (Kč bez DPH)
1 |  | Kompletní systém vč montáže |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Venkovní klima jednotka VRF, dvouvrtulová, chaldivo R410a s možností záměny za R32 / max 170kg typ 12 / Qch=31,5 / 400V/25A/10,5kW | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Systémová nástěnná konzole pro venkovní jednotku , vč izolátorů chvění vč kotvení svorníkem přes zateplení do konstrukce objektu | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Montáž venkovní jednotky vč transportu na stříšku, výška 4m vč spuštění technikem | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Vnitřní kazetová jednotka, velikost 122 Qch=3,6 Qt=4 kW vč čerpadla kondenzátu a kotvení vč filtru | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Vnitřní kazetová jednotka, velikost 162 Qch=4,5 Qt=5 kW vč čerpadla kondenzátu a kotvení vč filtru | ks | 4 | 0 | 0
6 |  | Dálkový ovladač vč. individuálního ovládání směrových lamel, zobrazení teploty a relativní vlhkosti | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 122 Qch=3,6 Qt=4 kW vč kotvení vč filtru | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 92 Qch=2,8 Qt=3,2 kW vč kotvení vč filtru | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 72 Qch=2,2 Qt=2,5 kW vč kotvení vč filtru | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | Dálkový ovladač s podsvíceným displejem | ks | 6 | 0 | 0
11 |  | Montáž vnitřních jednotek vč zaškolení obsluhy | ks | 12 | 0 | 0
12 |  | Potrubí měděné, chladírenské d6.35 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 38 | 0 | 0
13 |  | Potrubí měděné, chladírenské d9.52 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 58 | 0 | 0
14 |  | Potrubí měděné, chladírenské d12.7 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 36 | 0 | 0
15 |  | Potrubí měděné, chladírenské d15.88 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 42 | 0 | 0
16 |  | Potrubí měděné, chladírenské d19.05 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 2 | 0 | 0
17 |  | Potrubí měděné, chladírenské d22.2 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 6 | 0 | 0
18 |  | Potrubí měděné, chladírenské d25.4 vč montáže, prořezu, tvarovek a rozdělovačů vč izolace | metr | 14 | 0 | 0
19 |  | Příplatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro pájení | m | 196 | 0 | 0
20 |  | Příplatek za vedení trasy v exteriéru | m | 6 | 0 | 0
21 |  | Příplatek za konzole pro osazení systému | m | 196 | 0 | 0
22 |  | Prostup stěnou vč požárního utěsnění vč montáže do DN50 | ks | 10 | 0 | 0
23 |  | Prostup stropem vč požárního utěsnění vč montáže do DN50 | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | Kompletní doplňková montáž systému CH | h | 80 | 0 | 0
25 |  | Doplnění chladiva do 3,5kg | kg | 3.5 | 0 | 0
26 |  | Propojení komuniakce venkovní jedntoka do vnitřních jednotek, kabel sdělovací, stíněný 2*1mm2 např JYTY -kompletní dodávka vč montáže, lišt, závěsů | m | 320 | 0 | 0
2 |  | Odvody kondenzátu vč montáží |  |  |  | 0
1 |  | Napojení na st. odpad stěna -vč zapravení, vysazení odbočky | ks | 5 | 0 | 0
2 |  | Propojovací potrubí odvodu kodnezátu PVC20 -vyztužená pro čerpání kondenzátu vč tvarovek, montáže | metr | 65 | 0 | 0
3 |  | Propojovací potrubí odvodu kodnezátu PP-20 vč montáže, prořezu, tvarovek | metr | 15 | 0 | 0
4 |  | Propojovací potrubí odvodu kodnezátu PP-25 vč montáže, prořezu, tvarovek | metr | 15 | 0 | 0
5 |  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 32 odhlučněné - vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu | m | 25 | 0 | 0
6 |  | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 odhlučněné - vč. tvarovek, mont. materiálu atd.vč. prořezu | m | 10 | 0 | 0
7 |  | Sifon stěnový, vč zápach uzávěry DN32 vč montáže | ks | 5 | 0 | 0
8 |  | Sifon potrubní, transparentní, vč zápach uzávěry DN40 vč montáže | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Prostup stěnou vč požárního utěsnění vč montáže do DN50 | ks | 3 | 0 | 0
10 |  | Čerpadlo kondenzátu do lišty pro nástěnnou jednotku vč montáže | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Ostatní |  |  |  | 0
1 |  | Těsnostní zkouška -chladivový okruh | m | 196 | 0 | 0
2 |  | Zkoušky kanalizačního potrubí pro kondenzát | m | 130 | 0 | 0
3 |  | Přesun hmot, stěhování vč výškové techniky do 6m | t | 0.95 | 0 | 0
4 |  | Doprava na staveniště | km | 420 | 0 | 0
5 |  | Značení a štítková systému | m | 196 | 0 | 0
6 |  | Požární dozor | h | 15 | 0 | 0
7 |  | Pomocné stavební výpomoce - zhotovení drobných drážek, prostupůzačištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí | h | 40 | 0 | 0
8 |  | Prostup obvodovou konstrukcí do DN80 vč zapravení fasády | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | Náklady na zajistění staveniště vč úklidu | h | 30 | 0 | 0
10 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Likvidace vzniklého odpadu vč odvozu na skládku a polátků | t | 0.9 | 0 | 0
|  | Celkem cena za chlazení 2.NP bez VRN |  |  |  | 0
|  | VRN 3% |  |  |  | 0
|  | Celkem cena za chlazení 2.NP bez DPH |  |  |  | 0

## VV-elektro podhledy, chlazení
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
ELEKTROINSTALACE_SILNOPROUD PRO PODHLEDY A CHLAZENÍ
Číslo pol: | Název položky: | m.j. | počet | Jednotková cena | Montáž jednotky | Materiál celkem | Montáž celkem | CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
S I L N O P R O U D :
Kabely :
1 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYA 4 zel./žl. | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Drátěný žlab 150/50 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :
1 | Vypínač LUSTROVÝ pod omítku, řaz.5, IP20, komplet | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Instalační krabice přístrojová KP | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doplnění do rozváděče RJ7
1 | Jednofázový jistič B25/3, 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednofázový jistič B10/1, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednofázový jistič C10/1, 10A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla, stropní vývody, apod… :
1 | Ledvance PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS | kpl | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ledvance TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ledvance TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ledvance TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ledvance TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT | kpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ledvance TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ledvance TRUSYS FLEX FEED IN 5P | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady :
1 | Doprava (silnoproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zkoušky, revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Materiál celkem | Montáž celkem
| CELKEM ZA SILNOPROUD : |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem cena za elektroinstalace_silnoproud pro podhledy a chlazení bez DPH | [6 empty] | 0

## VV-sanace 1.PP
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
SANACE 1.PP OBJEKTU B
PČ | typ | Popis | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH)
BOURACÍ PRÁCE
1 | K | Demontáž a likvidace nášlapné vrstvy z PVC vč. soklových lišt | m2 | 31 | 0 | 0
2 | K | Demontáž a likvidace nášlapné vrstvy z koberce vč. soklových lišt | m2 | 21.4 | 0 | 0
3 | K | Odstranění lepidla podlahové krytiny z betonové mazaniny | m2 | 52.4 | 0 | 0
4 | K | Šetrná demontáž a uschování stropních svítidel pro zpětnou montáž vč. přívod. kabelů | ks | 22 | 0 | 0
5 | K | Šetrná demontáž a uschování stávajícího umyvadla pro zpětnou montáž + demontáž a ekologická likvidace připojovacích armatur (nástěnná baterie, sifon) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | K | Demontáž a likvidace sádrokartonových předstěn | m2 | 67.39 | 0 | 0
7 | K | Demontáž a likvidace stávajících keramických obkladů stěn | m2 | 0.9 | 0 | 0
8 | K | Otlučení zasolených a nepřídržných omítek stěn tl. 15-20 mm s proškrábnutím spár zdiva do hloubky 20 mm, odhad do 20 % z plochy řešených stěn | m2 | 44.54 | 0 | 0
9 | K | Demontáž a likvidace článkových radiátorů | ks | 5 | 0 | 0
10 | K | Demontáž a likvidace stávající školní tabule | ks | 1 | 0 | 0
11 | K | Oškrábání malby stěn v místnosti v. 3,32 m | m2 | 152.26 | 0 | 0
12 | K | Odstranění syntetických omyvatelných nátěrů stěn | m2 | 25.91 | 0 | 0
13 | K | Oškrábání malby stropů v místnosti v. 3,32 m | m2 | 89.9 | 0 | 0
14 | K | Přesun, naložení, odvoz a ekologická likvidace vzniklé stavební suti | kpl | 1 | 0 | 0
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY
15 | K | SDK příčka tl. 100 mm profil CW+UW 75, opláštění deskami 1x12,5 mm s izolací | m2 | 22.69 | 0 | 0
PODLAHY
16 | K | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 52.4 | 0 | 0
17 | K | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 52.4 | 0 | 0
18 | K | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 40 MPa tl. 3 mm | m2 | 52.4 | 0 | 0
19 | K | Lepení pásů podlah z PVC standardním lepidlem | m2 | 52.4 | 0 | 0
20 | M | PVC krytina tl. 2 mm ref. Tarkett iQ Granit odstín Light olive | m2 | 57.64 | 0 | 0
21 | K | Montáž obvodových lišt | m | 29.3 | 0 | 0
22 | M | Soklová lišta ref. Döllken WLK 60 1137 bílé | m | 30 | 0 | 0
23 | K | Doplnění stávajících keramických podlah po odstranění SDK předstěn a podlahových sondách vč. vyrovnání podkladu, dlažby lepené na flexibilní lepidlo a spárování, barevnost dtto stávající podlaha ref. Rako Taurus 300x300mm | m2 | 2.5 | 0 | 0
24 | K | Montáž keramických soklů v. 60 mm nařezaných z dlažby na flexibilní lepidlo | m | 53.29 | 0 | 0
25 | M | Soklový pásek v. 60 mm z nařezané keramické dlažby ref. Rako Taurus 300x300mm | m | 58.62 | 0 | 0
VNITŘNÍ DVEŘE
26 | K | Montáž a dodávka jednokřídlých dveří vel.800x1970mm vč.kování a zárubně, ozn. D1 | ks | 1 | 0 | 0
27 | K | Montáž a dodávka jednokřídlých dveří vel.800x1970mm vč.kování a zárubně, ozn. D2 | ks | 1 | 0 | 0
OMÍTKY
28 | K | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 44.54 | 0 | 0
29 | K | Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 44.54 | 0 | 0
30 | K | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 89.1 | 0 | 0
31 | K | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 89.1 | 0 | 0
32 | K | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 268.8 | 0 | 0
33 | K | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 178.17 | 0 | 0
VÝMALBA
34 | K | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů pod malbu nanášený ručně | m2 | 89.1 | 0 | 0
35 | K | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn pod malbu nanášený ručně | m2 | 268.08 | 0 | 0
36 | K | Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra výborně otěruvzdorná difuzně propustná v místnostech v. 3,32 m | m2 | 357.18 | 0 | 0
37 | K | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí vč. fólií | m2 | 122.4 | 0 | 0
NÁTĚRY
38 | K | Přebroušení a nátěr dřevěného dveřního prahu dl. 0,9 m parketovým matným lakem | ks | 3 | 0 | 0
39 | K | Nátěr stávajících ocelových zárubní v barevnosti interiéru | ks | 3 | 0 | 0
40 | K | Provedení základního jednonásobného nátěru topného potrubí DN do 50 mm | m | 52.4 | 0 | 0
KERAMICKÉ OBKLADY
41 | K | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 4.2 | 0 | 0
42 | M | obklad keramický povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12 ks/m2 ref. Rako Extra WADMB722 | m2 | 4.2 | 0 | 0
OSTATNÍ PRVKY
43 | K | Dodávka a montáž větrací mřížky 400x150mm do SDK příčky, materiál bílý elox hliník | ks | 2 | 0 | 0
VYTÁPĚNÍ
44 | K | Dodávka a montáž deskových radiátorů vč. konzol, osazení regulačních ventilů, připojovacího potrubí, redukce a dopojení na stávající potrubí | ks | 5 | 0 | 0
45 | K | Vypuštění, napuštění a tlaková zkouška otopného systému | kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE
46 | K | Montáž stávajících uskladněných stropních svítidel | ks | 20 | 0 | 0
47 | K | Úprava stávajících pozic vypínačů osvětlení, tras světelných okruhů vč. nových koncových prvků (3ks vypínačů) dle nové dispozice místností 0.03, 0.04, 0.05 | kpl | 1 | 0 | 0
48 | K | Revize upravovaných elektroinstalací | ks | 1 | 0 | 0
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
49 | K | Zpětné osazení demontovaného umyvadla | ks | 1 | 0 | 0
50 | K | Dodávka a montáž připojovací armatury - nástěnná jednocestná umyvadlová baterie + plastový umyvadlový sifon | ks | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE
51 | K | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m | m2 | 106.45 | 0 | 0
52 | K | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 122.4 | 0 | 0
53 | K | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením během rekonstrukce | m2 | 23.5 | 0 | 0
54 | K | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
55 | K | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
56 | K | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 0 | 0
57 | K | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem za SANACE 1.PP OBJEKTU B bez DPH |  |  |  | 0

## VV-elektroinstalace ZŠ
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
ELEKTROINSTALACE_SILNOPROUD a SLABOPROUD ZŠ
Číslo pol: | Název položky: | m.j. | počet | Jednotková cena | Montáž jednotky | Materiál celkem | Montáž celkem | CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
S I L N O P R O U D :
Kabely :
1 | Kabel AYKY 4x120mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 4x50mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 4x25mm2 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 4x16mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-J 5x10mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CXKH-V 2x1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CYA 4 zel./žl. | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel CYA 10 zel./žl. | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel CYA 16 zel./žl. | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabel CYA 25 zel./žl. | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabelový žlab drátěný, 250x100mm | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Skříň hlavního pospojení (HOP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroměrový rozváděč RE :
1 | Rozvodnice oceloplechová, SCHRACK M2000 2A/39 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní trojpólový jistič 160/3, 160A, „char.B“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trojfázový dvousazbový elektroměr ET (dodá RZ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Trojpólový přijímač HDO (dodá RZ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednofázový jistič B6/1, 6A „char.B“ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nulový můstek, pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Domovní rozváděč RH obsahuje :
1 | Rozvodnice nástěnná, SCHRACK M2000 2A/39 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hlavní vypínač QM 160/3, 160A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Třífázový jistič B125/3, 125A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Třífázový jistič B80/3, 80A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Třífázový jistič B63/3, 63A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Třífázový jistič B40/3, 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednofázový jistič B6/1, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Napěťová spoušť | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Podružný elektroměr | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :
1 | tlačítko TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady :
1 | Doprava (silnoproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stavební přípomoce + závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Průvrt nosnými stěnamí 100mm | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Protipožární ucpávka - tmel | kg | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zkoušky, revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM ZA SILNOPROUD : |  |  |  |  | Materiál celkem | Montáž celkem | CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
[6 empty] | 0 | 0 | 0
SLABOPROUD
Datové rozvody + WI-FI :
1 | Kabel UTP cat.6 | m | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PVC trubka Ø23 | m | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady :
1 | Doprava (slaboproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stavební přípomoce (slaboproud) + závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Průvrt nosnými stěnamí 100mm | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Protipožární ucpávka - tmel | kg | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Drobný materiál (slaboproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Revizní zprávy (slaboproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Naprogramování, uvedení do provozu (slaboproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Dokumentace skutečného stavu (slaboproud) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM ZA SLABOPROUD : |  |  |  |  | Materiál celkem | Montáž celkem | CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Celkem cena za elektroinstalace_silnoproud a slabouproud ZŠ bez DPH | [6 empty] | 0

## VV-ZTI vodovod budova B
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
ZTI vodovod - budova B (přístavba)
PČ | Popis | MJ | Množství | počet MJ | počet MJ | počet MJ | počet MJ | počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH)
Potrubí (tvarovky vč. montáže)
1 | Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 16x2,2 | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 20x2,3 | m | 47 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 25x2,8 | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 32x3,6 | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Potrubí PPR PN20, pro studenou pitnou vodu, 40x4,5 | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 16x2,2 | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Potrubí PPR PN20, pro teplou vodu, 20x2,3 | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm - 18x9 | m | 47 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 13 mm - 20x13 | m | 79 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 25 mm - 28x25 | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 25 mm - 32x25 | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0
12 | Izolace obalová, minerální vlna, na potrubí 40x4,5 | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0
13 | Ocelové potrubí pozink 1" DN25 | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0
14 | Ocelové potrubí pozink 6/4" DN40 | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0
15 | Kotvení potrubí | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
16 | Tlaková zkouška potrubí | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
17 | Desinfekce s proplach vodovodu | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
18 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 7m | t | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0
19 | Demontáž a montáž stávajícího podhledu | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Zařizovací předměty
21 | Kulový kohout pro pitnou vodu 1" s vypouštěním | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
22 | Kulový kohout pro pitnou vodu 6/4" s vypouštěním | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
23 | Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" s vypouštěním | ks | 9 | [5 empty] | 0 | 0
24 | Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" s vypouštěním | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
25 | Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
26 | Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0
27 | Zpětný ventil 1/2" | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
28 | Pojistný ventil 1/2" | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
29 | Uzavírací ventil s vypouštěním 6/4" DN40 na ocelové potrubí | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
30 | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky | ks | 47 | [5 empty] | 0 | 0
31 | Baterie umyvadlová dle výběru investora a architekta | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
32 | Demontáž a opětovná montáž baterie výlevkové, nástěnné | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0
33 | Demontáž a opětovná montáž baterie dřezové pákové | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0
34 | Demontáž a opětovná montáž baterie umyvadlové pákové | kpl | 15 | [5 empty] | 0 | 0
35 | Revize stávajícího hydrantu, nástěnný, plechová skříň, dle požadavků PBŘ | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0
36 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího zásobníkového ohřívače TV | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Ostatní : | [8 empty] | 0
37 | - dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
38 | - manuály | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
39 | - zaškolení | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
40 | - testy a revize | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
41 | - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
42 | - kompletační činnost | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
43 | - pomocné konstrukce | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
44 | - zkušební provoz | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
45 | - ochrana provedených konstrukcí | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
46 | - závěrečný úklid | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| Cena celkem za ZTI vodovod - budova B (přístavba) bez DPH | [8 empty] | 0

## VV-ZTI kanalizace budova B
ÚPRAVY ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU
ZTI kanalizace - budova B (přístavba)
PČ | Popis | MJ | Množství | počet MJ | počet MJ | počet MJ | počet MJ | počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH)
Potrubí (tvarovky vč. montáže)
1 | Potrubí kanalizační PP-HT Ø40 vč. tvarovek | m | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0
2 | Potrubí kanalizační PP-HT Ø50 vč. tvarovek | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Potrubí kanalizační PP-HT Ø75 vč. tvarovek | m | 51 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Potrubí kanalizační PP-HT Ø110 vč. tvarovek | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Kanalizace kondenzátu PPr d32 | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0
Prvky kanalizace (materiál vč. montáže)
6 | Čistící tvarovka DN 75 | ks | 4 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Čistící tvarovka DN 110 | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Hlavice ventilační DN100 | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0
9 | Sifon kondenzační podomítkový | ks | 4 | [5 empty] | 0 | 0
10 | Sifon vtok DN32 se zápachovou uzávěrkou | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
11 | Přivětrávací hlavice - přivzdušňovací ventil DN75 | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Zařizovací předměty - napojení na kanalizaci
12 | Stávající demontovaná a opět použitá WC mísa + sedátko | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0
13 | Umyvadlo KERAMICKÉ dle výběru investora a architekta | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
14 | Stávající demontované a opět použité umyvadlo | kpl | 15 | [5 empty] | 0 | 0
15 | Stávající demontovaná a opět použitá keramická výlevka s plastovou mříží | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0
16 | Stávající demontovaný a opět použitý pisoár keramický se splachováním | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0
17 | Stávající demontovaný a opět použitý dřez kuchyňský | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0
18 | Stávající sifon dřezový DN50, demontován a poté opět použit | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
19 | Stávající sifon umyvadlový DN 40 - chrom vč. těsnění, demontován a poté opět použit | ks | 15 | [5 empty] | 0 | 0
20 | Nový sifon umyvadlový DN40 - chrom vč. těsnění | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Ostatní :
21 | - dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
22 | - manuály | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
23 | - napojení naležaté potrubí splaškové kanalizace | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
24 | - zaškolení | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
25 | - testy a revize | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
26 | - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
27 | - kompletační činnost | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
28 | - pomocné konstrukce | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
29 | - zkušební provoz | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
30 | - ochrana provedených konstrukcí | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
31 | - závěrečný úklid | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0
CELKEM
| Cena celkem za ZTI kanalizace - budova B (přístavba) bez DPH | [8 empty] | 0